Registo de manutenção preventiva

Instruções:

- Utilize o manual do equipamento de cada componente para preencher a coluna de frequência com o número de horas adequado para cada tarefa.

- No caso de uma estação de PSA duplex, mantenha um conjunto separado de documentos para os dois sistemas (três sistemas no caso de uma estação de PSA triplex.

- O técnico que executa a tarefa de manutenção deve introduzir as suas iniciais e datas nas colunas apropriadas.

- Personalize este formulário com base na sua estação de PSA. Cópias eletrónicas deste formulário estão disponíveis no seguinte endereço: www.bhioxygen.org

|  | Fabricante | Modelo | Número de série |
| --- | --- | --- | --- |
| Compressor de ar |  |  |  |
| Estação de PSA |  |  |  |
| Compressor auxiliar |  |  |  |

| Componente | Manutenção | Frequência | Hora | Data | Iniciais | Hora | Data | Iniciais | Hora | Data | Iniciais | Hora | Data | Iniciais | Hora | Data | Iniciais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compressor de ar | Substituir o filtro de ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substituir o óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substituir o filtro de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substituir os elementos separadores de óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar a correia (se aplicável) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar o radiador do secador de ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar o aftercooler e o intercooler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trocar o filtro coalescente n.º 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trocar o filtro coalescente n.º 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trocar o filtro coalescente n.º 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerador de oxigénio | Trocar os filtros coalescentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar a manutenção das válvulas solenoides (ou pneumáticas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compressor auxiliar | Verificar a tensão da correia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar o desgaste dos rolamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar os ventiladores de refrigeração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar o filtro coalescente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trocar dos anéis do pistão da 1.ª e 2.ª fases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas de fornecimento de oxigénio | Verificar as válvulas do cilindro quanto a fugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar as válvulas do cilindro quanto a danos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |